**Kühlregister NHKR-MV4512-H-CCDX1 2NC**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | NHKR-MV4512-H-CCDX1 2NC |
| Ausführung: | für horizontale Gerätereihe |
| Registercode: | M 25x22 3/8 C S 14T 4R 340A 2.5P 2NC |
| Registercode: | M 25x22 3/8 C S 14T 4R 340A 2.5P 2NC |
| Sortiment: | 41 |
| GTIN (EAN): | 4045314988725 |
| Artikelnummer: | 0043.2645 |

Hersteller: AEREX

NHKR-MV4512-H-CCDX1 2NC Kühlregister