**Ersatzfiltermatten WSG-EG 320/470**

Ersatz-Luftfiltermatten für zentrale Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470.

Zum Einlegen in den Einschubrahmen WSG-ES 320/470.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSG-EG 320/470 |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,278 kg |
| Filterklasse: | G4 (IsoCoarse 80%) |
| Breite mit Verpackung: | 550 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 175 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 185 mm |
| Verpackungseinheit: | 10 x G4 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925620 |
| Artikelnummer: | 0092.0562 |

Hersteller: AEREX

WSG-EG 320/470 Ersatzfiltermatten