**Luftfilter, Ersatz WSF 320/470**

Pollenfilter für zentrale Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSF 320/470 |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,257 kg |
| Filterklasse: | F7 (ePM1 60%) |
| Breite mit Verpackung: | 580 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 200 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 53 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 x F7 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925590 |
| Artikelnummer: | 0092.0559 |

Hersteller: AEREX

WSF 320/470 Luftfilter, Ersatz