**Heiz- / Kühlregister NHKR 530-505 750/1000 ZXR Leergehäuse**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | NHKR 530-505 750/1000 ZXR Leergehäuse |
| Gewicht: | 49 kg |
| Anschlussdurchmesser Lüftungsleitungen: | 315 mm |
| Breite: | 670 mm |
| Höhe: | 697 mm |
| Tiefe: | 610 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| GTIN (EAN): | 4045314995464 |
| Artikelnummer: | 0043.1262 |

Hersteller: AEREX

NHKR 530-505 750/1000 ZXR Leergehäuse Heiz- / Kühlregister