**Abluftventil OPK-100**

Abluftventil OPK komplett mit Montagestutzen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | OPK-100 |
| Luftrichtung: | Abluft |
| Material: | Polypropylen (PP) |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,11 kg |
| Nennweite: | 100 mm |
| Randdurchmesser: | 145 mm |
| Breite mit Verpackung: | 152 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 77 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 152 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 31 |
| GTIN (EAN): | 4045314440179 |
| Artikelnummer: | 0044.0017 |

Hersteller: AEREX

OPK-100 Abluftventil