**Abluftventil OPK-160**

Abluftventil OPK komplett mit Montagestutzen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | OPK-160 |
| Luftrichtung: | Abluft |
| Material: | Polypropylen (PP) |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,16 kg |
| Nennweite: | 160 mm |
| Randdurchmesser: | 195 mm |
| Breite mit Verpackung: | 190 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 85 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 190 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 31 |
| GTIN (EAN): | 4045314440186 |
| Artikelnummer: | 0044.0018 |

Hersteller: AEREX

OPK-160 Abluftventil