**Ersatzfilter TOP 500 EZF 7-W**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TOP 500 EZF 7-W |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,2 kg |
| Filterart: | Außenluftfilter |
| Filterklasse: | F7 |
| Breite mit Verpackung: | 380 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 45 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 340 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 16 |
| GTIN (EAN): | 4045314431252 |
| Artikelnummer: | 0043.0125 |

Hersteller: AEREX

TOP 500 EZF 7-W Ersatzfilter