**Elektro-Lufterhitzer DRH 25-6**

Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Einbaulage senkrecht und waagerecht. Sicherheitshinweise beachten!

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DRH 25-6 |
| Bemessungsspannung: | 400 V |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Nennweite: | 250 mm |
| Gesamte Heizleistung: | 6.000 W |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 18 |
| GTIN (EAN): | 4045314437322 |
| Artikelnummer: | 0043.0732 |

Hersteller: AEREX

DRH 25-6 Elektro-Lufterhitzer