**Hygrostat RFS-WD**

Feuchtesteuerung zur Aufputzmontage mit 0-10 V Ausgangssignal.

Gehäuse aus Kunststoff, mit beleuchtetem LCD-Display.

Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010.

Feuchtesteuerung zur Aufputzmontage mit 0-10 V Ausgangssignal.

Feuchtemessbereich: 0 - 100 %. Qualitätsprodukt für den HKL-Bereich.

Der kalibrierfähige Feuchtesensor RFS misst die relative Feuchte der Luft. Er wandelt die Messgröße Feuchte in ein Normsignal von 0-10 V oder 4…20 mA um, ist wahlweise mit Display (RFS-WD – zur Anzeige der IST-Feuchte) oder ohne Display (RFS-W) erhältlich, in formschönen Gehäuse aus Kunststoff, mit Schnappdeckel, Unterteil mit 4-Lochbefestigung, für Montage auf senkrecht oder waagerecht installierten UP-Dosen, mit Sollbruchstelle für Aufputzanschluss oder in Gehäuse aus Edelstahl (Ober- und Unterteil sind aus Edelstahl, der Deckel ist geschraubt), vandalensichere Ausführung z.B. für Schulen, Kasernen und öffentliche Gebäude. Die relative Feuchte (in % r.H.) ist der Quotient aus dem Wasserdampfpartialdruck und dem Sättigungsdampfdruck bei der jeweiligen Gastemperatur. Der RFS findet Anwendung in nicht aggressiver, staubfreier Umgebung, in der Kälte-, Klima- und Reinraumtechnik, in Innenräumen, wie Wohnräumen, Büros, Hotels, Technikräumen, Versammlungs- und Tagungsstätten. Der Messumformer ist für die exakte Erfassung der Feuchte bestimmt. Es wird ein digitaler, langzeitstabiler Sensor als Messelement für die Feuchte verwendet. Ein Feinabgleich durch den Anwender ist möglich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RFS-WD |
| Bemessungsspannung: | 12...34 V AC/DC |
| Ausgangssignal: | 0 V - 10 V |
| Schutzart: | IP 30 |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Breite: | 106 mm |
| Höhe: | 98 mm |
| Tiefe: | 32 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 34 |
| GTIN (EAN): | 4045314437179 |
| Artikelnummer: | 0043.0717 |

Hersteller: AEREX

RFS-WD Hygrostat