**Luftfilter, Ersatz WSG 300**

Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WS 300 Flat....

Bestehend aus hochwertigen, gewellten Filtern für längere Standzeit.

Kein zusätzlicher Rahmen notwendig.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSG 300 |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,324 kg |
| Filterklasse: | G4 (IsoCoarse 80%) |
| Breite mit Verpackung: | 335 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 270 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 110 mm |
| Verpackungseinheit: | 2 x G4 |
| Sortiment: | 33 |
| GTIN (EAN): | 4012799992226 |
| Artikelnummer: | 0093.1325 |

Hersteller: AEREX

WSG 300 Luftfilter, Ersatz